## Slide 1
广州市白云区山畔雍庭成片连片加装电梯设计方案公布 |  | 
图
例
电梯样式
半开敞式连廊
加装梯井
备注：增设电梯如涉及占用现状通道的，需要改造现状绿化以确保消防通道满足4米以上，人行通道1.5米以上，并确保满足车辆转弯半径要求，不降低原消防等级。
山畔雍庭
B3栋
5F
山畔雍庭
B2栋
5F
山畔雍庭
B1栋
5F
山畔雍庭
C4栋
5F
山畔雍庭
A10栋
5F
山畔雍庭
C5栋
5F
山畔雍庭
C6栋
5F
山畔雍庭
C7栋
5F
山畔雍庭
C8栋
5F
山畔雍庭
C9栋
5F
山畔雍庭
A11栋
5F
山畔雍庭
A12栋
5F
山畔雍庭
A13栋
5F
山畔雍庭
A14栋
5F
规划范围
公布说明
发布单位：广州市白云区电梯办
批准日期：2023年12月14日
一、项目名称：
广州市白云区山畔雍庭成片连片加装电梯设计方案
二、建设位置：
广州市白云区山畔雍庭
广州市白云区既有住宅增设电梯工作领导小组办公室根据设计方案征询各职能部门的意见，综合各部门意见后，通过联审形成最终设计（推荐性）方案，该设计（推荐性）方案符合相关规定要求，增设电梯的业主经法定程序决定后，可作为街道施工信息录入的审核参考依据。
广州市老旧小区住宅成片连片加装电梯开工建设信息录入表及加装电
梯告知承诺书相关模板网址：
http://ghzyj.gz.gov.cn/sjb/zw/jzdt/bszy/content/post_8138725.html
查询二维码：
公布查询网址：
http://ghzyj.gz.gov.cn/zwgk/ztzl/jzdt/cplpjzdt
公布查询二维码：

## Slide 2
广州市白云区山畔雍庭成片连片加装电梯设计方案公布 |  |  |  |  |  |  | 
 | 电梯样式平面示意图 |  |  |  |  |  | 
 | 适用范围 | 电梯加装范围及形式要求 |  |  |  |  | 
 |  | 梯井尺寸（mm） | 住宅入口宽度（mm） | 连廊长度（mm） |  | 加装位置 | 入户方式
 |  | A≤1200 B≤2100 | 不小于1200 | C＝1200 |  | 设置在楼宇入口，结合楼梯平台加装 | 错层入户
 |  | 电梯选型推荐 |  |  |  |  | 
 |  | 荷载人数 |  | 建议梯井尺寸（mm） |  | 电梯总载重 | 
 |  | 6 |  | 1200x2100 |  | 载重450kg | 
 |  | 电梯风貌要求 |  |  |  |  | 
 |  | 梯井、连廊形式 |  |  | 外立面材料 |  | 
 |  | 钢结构梯井、半开敞连廊 |  |  | 透明钢化玻璃 |  | 
 | 山畔雍庭B1、B2、B3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、A10、A11、A12、A13、A14栋 | 电梯风貌示意 |  |  |  |  | 
 |  | 加装前风貌 |  |  | 加装后风貌 |  | 
电梯样式
备注：本表内容为成片连片电梯加装规则主要控制要求，方案深化及实施过程中还应符合《广州市既有住宅增设电梯办法》、《广州市既有住宅增设电梯技术规程》及国家和广州市相关法律、法规和标准规定。增设电梯涉及占用现状通道的，需要改造现状绿化以确保消防通道满足4米以上，人行通道1.5米以上。
首层平面图
（现状户型平面仅供示意）
标准层平面图
（现状户型平面仅供示意）
A
B
C
A
B
C
楼梯间的外窗或开口与相邻外窗最近边缘的水平距离不小于1米，且每5层不少于2平方米的可开启外窗或洞口。
（方案一）

## Slide 3
广州市白云区山畔雍庭成片连片加装电梯设计方案公布 |  |  |  |  |  |  | 
 | 电梯样式平面示意图 |  |  |  |  |  | 
 | 适用范围 | 电梯加装范围及形式要求 |  |  |  |  | 
 |  | 梯井尺寸（mm） | 住宅入口宽度（mm） | 连廊长度（mm） |  | 加装位置 | 入户方式
 |  | A≤1500 B≤1500 | 不小于1200 | C≥1200 |  | 设置在楼宇入口，结合楼梯平台加装 | 错层入户
 |  | 电梯选型推荐 |  |  |  |  | 
 |  | 荷载人数 |  | 建议梯井尺寸（mm） |  | 电梯总载重 | 
 |  | 6 |  | 1500x1500 |  | 载重450kg | 
 |  | 电梯风貌要求 |  |  |  |  | 
 |  | 梯井、连廊形式 |  |  | 外立面材料 |  | 
 |  | 钢结构梯井、半开敞连廊 |  |  | 透明钢化玻璃 |  | 
 | 山畔雍庭B1、B2、B3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、A10、A11、A12、A13、A14栋 | 电梯风貌示意 |  |  |  |  | 
 |  | 加装前风貌 |  |  | 加装后风貌 |  | 
电梯样式
备注：本表内容为成片连片电梯加装规则主要控制要求，方案深化及实施过程中还应符合《广州市既有住宅增设电梯办法》、《广州市既有住宅增设电梯技术规程》及国家和广州市相关法律、法规和标准规定。增设电梯涉及占用现状通道的，需要改造现状绿化以确保消防通道满足4米以上，人行通道1.5米以上。如占用相关权属专有部分，需征得相关权属同意。
首层平面图
（现状户型平面仅供示意）
标准层平面图
（现状户型平面仅供示意）
（方案二）
A
B
C
A
B
C
楼梯间的外窗或开口与相邻外窗最近边缘的水平距离不小于1米，且每5层不少于2平方米的可开启外窗或洞口。
电梯如占用相关权属专有部分，需征得相关权属同意。